Отчет

об исполнении предписания

отделения НД ГУ МЧС России по ЕАО

«27» 	   05	 2016 г. № 21/1/10

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина»

выполнено следующее:

| № п/п | Нарушение (в соответствии с предписанием) | Принятые меры по каждому выявленному нарушению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара (ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.23 «д»). | 1.Взят счет и договор на установку противодымных дверей на сумму 42 750,00 рублей ООО «Окошко» и подано отношение для финансирования до 15.05.2016 г. 2. 23.06.2016 года организацией ООО «Окошко» г.Биробиджан установлены противодымные двери на 2 этаже в количестве 2 штук. |

Директор школы                                           		                                    Т.А.Чистякова

23.06.2016 год